## Blatt1
max bei 16 bit | 65536
RESOLUTION | 12 |  |  | Sample Calculation:
ADC_USIG_BASE | 162 |  |  | RES: | 727
CUR_RES_DIV | 1.6836 |  |  |  | 303.0481
ADC_MV_12RES | 0.4899
ACS758_BASE | 400
ACS758_RATE | 26.4
ACS758_RATE_M1 | 0.264
ACS758_RATE_M | 0.0264
ACS_B | 475
ADC_B | 630
ACS_R | 0.031242
ACS_R_M1 | 3.1242
ACS_R_M | 31.2421
ADC_B | 562
|  | ACS_R_O | ACS_R_M1_O | ACS_R_M_O | 4096
1 | 2 | 0.062484 | 6.2484 | 62.4841 | 255.935 | 25593.5027 | 255935.0273
2 | 4 | 0.12497 | 12.4968 | 124.9683 | 511.8701 | 51187.0055 | 511870.0546
3 | 8 | 0.24994 | 24.9937 | 249.9366 | 1023.7401 | 102374.0109 | 1023740.1093
4 | 16 | 0.49987 | 49.9873 | 499.8731 | 2047.4802 | 204748.0219 | 2047480.2186
5 | 32 | 0.99975 | 99.9746 | 999.7462 | 4094.9604 | 409496.0437 | 4094960.4371
6 | 64 | 1.9995 | 199.9492 | 1999.4924 | 8189.9209 | 818992.0874 | 8189920.8742
7 | 128 | 3.999 | 399.8985 | 3998.9848 | 16379.8417 | 1637984.1748 | 16379841.7484
8 | 265 | 8.2791 | 827.9148 | 8279.1482 | 33911.3911 | 3391139.112 | 33911391.1198
9 | 512 | 15.9959 | 1599.5939 | 15995.9392 | 65519.367 | 6551936.6994 | 65519366.9938
10 | 1024 | 31.9919 | 3199.1878 | 31991.8784 | 131038.734 | 13103873.3988 | 131038733.9875 | with 32bit values
978 | 1087.224 | 1087.224 |  | 1030
1030 | 1249.6828 | 1249.6828
1082 | 1412.1415 | 1412.1415
1134 | 1574.6003 | 1574.6003
1186 | 1737.059 | 1737.059
1238 | 1899.5178 | 1899.5178
1290 | 2061.9765 | 2061.9765
1342 | 2224.4353 | 2224.4353
1394 | 2386.8941 | 2386.8941
1446 | 2549.3528 | 2549.3528
1498 | 2711.8116 | 2711.8116
1550 | 2874.2703 | 2874.2703
1602 | 3036.7291 | 3036.7291
1654 | 3199.1878 | 3199.1878
1706 | 3361.6466 | 3361.6466
1758 | 3524.1054 | 3524.1054
1810 | 3686.5641
1862 | 3849.0229
1914 | 4011.4816
1966 | 4173.9404
2018 | 4336.3991
2070 | 4498.8579
2122 | 4661.3167
2174 | 4823.7754
2226 | 4986.2342
2278 | 5148.6929
2330 | 5311.1517
2382 | 5473.6104
2434 | 5636.0692
2486 | 5798.528
2538 | 5960.9867
2590 | 6123.4455
2642 | 6285.9042
2694 | 6448.363
2746 | 6610.8218
2798 | 6773.2805
2850 | 6935.7393
2902 | 7098.198
2954 | 7260.6568
3006 | 7423.1155
3058 | 7585.5743
3110 | 7748.0331
3162 | 7910.4918
3214 | 8072.9506
3266 | 8235.4093
3318 | 8397.8681
3370 | 8560.3268
3422 | 8722.7856
3474 | 8885.2444
3526 | 9047.7031
3578 | 9210.1619
3630 | 9372.6206
3682 | 9535.0794
3734 | 9697.5381
3786 | 9859.9969
3838 | 10022.4557
3890 | 10184.9144
3942 | 10347.3732
3994 | 10509.8319
4046 | 10672.2907
4098 | 10834.7494
4150 | 10997.2082
4202 | 11159.667
4254 | 11322.1257
4306 | 11484.5845
4358 | 11647.0432
4410 | 11809.502
4462 | 11971.9608
4514 | 12134.4195
4566 | 12296.8783
4618 | 12459.337
4670 | 12621.7958
4722 | 12784.2545
4774 | 12946.7133
4826 | 13109.1721
4878 | 13271.6308